# ANNEX 2:	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I TEHNIČKA PONUDA

# Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 06/2021

Kolone  1-2 popunjava ugovarač

Kolone  3-4 popunjava ponuđač

Kolonu 5 popunjava evaluator ponude

Ponuđači treba da popune formular koji se nalazi na narednim stranicama.

Uputstvo za popounjavanje:

- kolonu 2 popunjava ugovarač. Ona pokazuje potrebnu specifikaciju. Ponuđaču se zabranjuje da mijenja podatke iz ove kolone.

- Kolonu 3 popunjava ponuđač koji mora detaljno opisati ono što nudi (vrsta materijala i roba te raspoloživa količina ili vrstu usluge, garantni rok gdje je relevantno).

- Kolona 4 omogućava ponuđaču da doda svoje komentare na ponuđenu nabavku (moguće vrijeme isporuke materijala i roba ili izvođenje radova, zamjenske vrste materijala i roba, itd).

Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima da na lak način vrše usporedbu između tražene specifikacije i ponuđene specifikacije.

Prilikom slanja  ponude uključiti i ovu stranicu koja će predstavljati naslovnu stranu tehničke ponude.

| 1. Redni broj | 2. Tražena specifikacija | 3. Ponuđena specifikacija | 4. Napomene, komentari, reference na dokumentaciju | 5. Bilješke evaluatora ponude |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 7 Nabavka metalnih materijala |  |  |  |
| 7.1. | Dekorativni nosači (noga) za klupe od ljevanog željeza u crnoj boji.Nosači imaju oblik slova H, visine 78 cm , izrađen od cijevi promjera 32 mm. (2 komada) |  |  |  |
| 7.2. | Nosači za police za eko kutak, 30X30 željezni nosači (20 komada) |  |  |  |
| 7.3. | Čelična cijev fi 10 mm, dužina 6 m (3 komada) |  |  |  |
|  | LOT 8 Nabavka plastičnih materijala |  |  |  |
| 8.1. | Kante i kontejneri |  |  |  |
| 8.1.1. | kante za papir 20 l (plave) (10 komada) |  |  |  |
| 8.1.2. | Plastična kanta za otpad 120l-zelena (7 komada) Dimenzije: 550 x 480 x 964 mm Materijal: (HDPE) polietilen visoke gustine, UV-stabilizovan, otporan na visoke i niske temperature Točkovi: 2 gumena točka |  |  |  |
| 8.1.3. | Plastična kanta za otpad 120l-plava (10 komada) Dimenzije: 550 x 480 x 964 mm Materijal: (HDPE) polietilen visoke gustine, UV-stabilizovan, otporan na visoke i niske temperature Točkovi: 2 gumena točka |  |  |  |
| 8.1.4. | Plastična kanta za otpad 120l-crvena (2 komada) Dimenzije: 550 x 480 x 964 mm Materijal: (HDPE) polietilen visoke gustine, UV-stabilizovan, otporan na visoke i niske temperature Točkovi: 2 gumena točka |  |  |  |
| 8.1.5. | Plastična kanta za otpad 120l-žuta (10 komada) Dimenzije: 550 x 480 x 964 mm Materijal: (HDPE) polietilen visoke gustine, UV-stabilizovan, otporan na visoke i niske temperature Točkovi: 2 gumena točka |  |  |  |
| 8.1.6. | Kanta za papir 12l-plava (27 komada) |  |  |  |
| 8.1.7. | Kontejner za papir -plavi, Tip: 0013-3 Plastični kontejner 1100 l s ravnim poklopcem. (1 komad) |  |  |  |
| 8.1.8. | Kontejner za plastiku - žuti,Tip: 0013-3 Plastični kontejner 1100 l s ravnim poklopcem. (1 komad) |  |  |  |
| 8.1.9. | Plastična kanta za papir 50 l -plava (14 komada) |  |  |  |
| 8.1.10. | Plastična kanta za plastiku 50 l - žuta (14 komada) |  |  |  |
| 8.1.11. | Plastična kanta za miješani otpad 50 l – bijele (2 komada) |  |  |  |
| 8.1.12. | Set kanti za odvajanje odpada (70 l, crvena, plava, zelena i žuta) (1 set) |  |  |  |
| 8.1.13. | Kanta za otpad 60l (crna - ostali otpad) (2 komada) |  |  |  |
| 8.1.14. | Kanta za otpad 60l (žuta - plastika) (2 komada) |  |  |  |
| 8.1.15. | Kanta za otpad 60l (plava - papir) (2 komada) |  |  |  |
| 8.1.16. | Pokopac za kantu 60 l– crni (2 komada) |  |  |  |
| 8.1.17. | Poklopac za kantu 60 l– žuti (2 komada) |  |  |  |
| 8.1.18. | Poklopac za kantu 60l – plavi (2 komada) |  |  |  |
| 8.1.19. | Kanta crna, plastična, 80 litara (20 komada) |  |  |  |
| 8.1.20. | Kanta 80 l -plava (3 komada) |  |  |  |
| 8.1.21. | Kanta 80 l – žuta (3 komada) |  |  |  |
| 8.1.22. | Kanta 80 l – crna (3 komada) |  |  |  |
| 8.1.23. | Kanta 20 l – crna (22 komada) |  |  |  |
| 8.1.24. | Plastični koš za smeće 80 l (2 komada) |  |  |  |
| 8.2. | Vreće za smeće |  |  |  |
| 8.2.1. | vreće za smeće 120 l, ojačane s trakom (30 komada) |  |  |  |
| 8.3. | Plastične saksije i žardinjere |  |  |  |
| 8.3.1. | Žardinjere 50cm -plastične, mix boja (10 komada) |  |  |  |
| 8.3.2. | Saksije 45Ø plastične, mix boja (10 komada) |  |  |  |
| 8.3.3. | saksije pletena blommor 36x36x70 ( prodaja jysk ) smeđa boja (3 komada) |  |  |  |
| 8.3.4. | sakcije plastična pravougaona 40x40x40 (visina širina i dužina ili okrugla 40 visina x26 obim (20 komada) |  |  |  |
| 8.3.5. | kante za vodu s ručkom 10l (30 komada) |  |  |  |
| 8.3.6. | Dekoratini PVC lonac fi 45, boja vanilija (4 komada) |  |  |  |
| 8.3.7. | Nabavka dekorativnih pvc saksija fi 40, boja vanilija (2 komada) |  |  |  |
| 8.3.8. | Nabavka dekorativnih saksija pvc fi 32, boja vanilija (5 komada) |  |  |  |
| 8.3.9. | Nabavka dekorativnih saksija pvc fi 24 (5 komada) |  |  |  |
| 8.3.10. | Žardinijere i nosači (žardinjere 60 cm sa metalnim nosačem žute boje) (13 komada) |  |  |  |
| 8.3.11. | Žardinijere i nosači (žardinjere 60 cm sa metalnim nosačem zelene boje) (13 komada) |  |  |  |
| 8.3.12. | vaze plastične za cvijeće-velike bijele 5-7 litara (30 komada) |  |  |  |
| 8.4. | Ostali plastični materijali |  |  |  |
| 8.4.1. | Mini plastenik sa vertikalnim policama dimenzija ( dužina 2 m x 1,9m visina x 1,7 m širina ) (1 komad) |  |  |  |
| 8.4.2. | sto pvc, brand Valplast, dimenzije 70 x 70 cm (5 komada) |  |  |  |
| 8.4.3. | Komposter tip SILO 650 litara, dimenzija 1250X1250X720mm, od reciklirane plastike poluotvorenog tipa (2 komada) |  |  |  |
| 8.4.4. | Komposter 400 l (1 komad) |  |  |  |
| 8.4.5. | Spremnik za kišnicu 400 l (1 komad) |  |  |  |
| 8.4.6. | Agro folija za plastenike 2x2 m (2 komada) |  |  |  |
| 8.4.7. | spremnik za vodu sa česmom 1000 l (1 komad) |  |  |  |
|  | LOT 9 Izgradnja otvorene nastrešnice za eko učionicu dimenzija 7x4 metra za OŠ Desanka Maksimović Prijedor |  |  |  |
| 9.1. | Ručni iskop i betoniranje 8 temeljnih stopa dimenzija 50х50х40 ст. U cijenu uracunat potreban rad i materijal. |  |  |  |
| 9.2. | Nabavka materijala te nasipanje podloge kamenim agregatom granulacije 8 do 16 mm na površini 4 m2. |  |  |  |
| 9.3. | Izrаda 8 anker stopa nosivih stubova od plosnatog čelika. |  |  |  |
| 9.4. | lzrada anker рlоса spoja nosivih stubova i krovnih nosaca od plosnatog celika. Celicne рlосе se farbaju 2х temeljnom te 1 х završnom lak farbom. (16 komada) |  |  |  |
| 9.5. | lzrada zatega na bočnim stranama nadstresnice od armaturnog zeljeza fi 16. Zatege se farbaju 2х temeljnom te 1x zavrsnom lak farbom. (2 komada) |  |  |  |
| 9.6. | Nabavka materijala, izrada i monataža konstrukcije nadstrešnice od suvih drvenih KWH greda dimenzije 8/24 i 8/16ct. U cijenu uračunata impregnacija i farbanje svih površina zaštitnom bojom za drvo. (35 m2) |  |  |  |
| 9.7. | Nabavka materijala te oblaganje krovne površine OSB рlоса d= 15 mm. (35 m2) |  |  |  |
| 9.8. | Nabavka materijala te letvanje krova krovnom letvom dim 5х3ст. U cijenu uracunato postavljanje paropropusno-vodonepropusne folije i kontra letve. (35 m2) |  |  |  |
| 9.9. | Nabavka i montaza kvadratnog horizontalnog oluka izradenog od poc.plastificiranog lima debІjine 0.6mm,sa svim pripadajucim materijalom. (7,1 m) |  |  |  |
| 9.10. | Nabavka i montaza kvadratnog plastificiranog vertikalnog oluka sa pripadajućim materijalom. (3 m) |  |  |  |
| 9.11. | Nabavka i ugradnja vjetarlajsni RŠ 33 cm izrađenih od plastificiranog lima debljine 0,6 mm. (17 m) |  |  |  |
| 9.12. | Nabavka i ugradnja krovnog pokrivača izrađenog od poc.plastificiranog trapez lima TR 20 debljine 0,6 mm. (35 m2) |  |  |  |
|  | LOT 11 Nabavka i ugradnja termostatskih ventila za radijatore za Srednju građevinsku školu Mostar |  |  |  |
| 11.1. | Termostatski ventil s T- glavom za radijatore, ravni set 1/2" sa ugradnjom (35 komada) |  |  |  |
|  | LOT 12 Rekonstrukacija toplovodne i vodovodne mreže u OŠ Holandija Laktaši |  |  |  |
| 12.1. | REKONSTRUKCIJA TOPLOVODNE I VODOVODNE MREŽE Presijecanje cijevi grijanja ( dovod odvod) na mjestima spajanja sa novim cijevima, povezivanje novih bakarnih cijevi, varenje. Odvodjenje bakarnih cijevi za grijanje do mjesta montaže bojlera (potrebno 4 metra bakarne cijevi f 20 mm sa 5 nosača na zid i toplotnom filc izolacijom, 4 koljena f 20 mm 90 stepeni). Dva zaštitna ventila na priključcima na bojler. U zidu naći na pogodnom mjestu dovod vode, zatim ugraditi koljeno f 20 mm 90 stepeni i odvesti do mjesta montaže bojlera (potrebno 1 m PVC cijevi, koju treba uštemati u postojeći zid, polupati pločice) Montirati u zidu drugo koljeno f 20 mm 90 stepeni za toplu vodu. Sa tog mjesta odvojiti cijevi za toplu vodu po kabinama (muška/ženska) u prizemlju i na spratu te dovesti do umivaonika toplu vodu. Ukupno sa jednog bojlera treba odvesti na 8 umivaonika toplu vodu, a potrebno je 16 koljena f 20 mm 90 stepeni T komada 10 komada i 8 kutnih ventila na koje će se priključiti fleksibilna crijeva koja idu na česme. Potrebno je 8 novih kutnih ventila za hladnu vodu, dovodi već postoje. Potrebna su dva fleksibilna crijeva na bojler dužine 40 cm. PVC cijevi f 20 mm je potrebno 12 m. |  |  |  |
| 12.2. | NABAVKA I UGRADNJA ČESMI TOPLO-HLADNO (25 komada) Nabavka i ugradnja česmi toplo hladno sa perlatorima, podrazumijeva nabavku 16 ugradnih, na umivaonik, česmi i 9 česmi koje idu na zid. Česme moraju iamti ugrađene perlatore i po mogućnosti ručicu za rotaciju topla hladna. Česme treba povezati na kutne ventile ispod 16 umivaonika i na devet mijesta iznad umivaonika. Nabaviti česme i nabaviti 50 fleksibilnih crijeva dužine do 40 cm kojima će se povezati nove česme sa kutnim ventilima, naravno sa gumicama i zaptivcima. |  |  |  |
| 12.3. | SANACIJA OŠTEĆENIH PLOČICA TOKOM RADOVA (cc 5 m2) Sanacija oštećenih pločica tokom radova, podrazumijeva da se na pojedinim potrebnim mjestima izvrši štemanje pločica i zidova radi povezivanja cijevi, zatim da se buše rupe kroz zid za dovod tople vode, kao i kroz plafon prizemlja, pod sprata. Da se rupe i oštećenja saniraju, zatim pripreme za lijepljenje pločica, a pod pripremi za navlačenje terace. Okvirno oko 5 kvadratnih metara ukupno pločica zidnih, bijelih 15 x 15 cm |  |  |  |
| 12.4. | NABAVKA I UGRADNJA 3 BOJLERA Nabavka i ugradnja kombinovanog bojlera, podrazumijeva nabavku tri bojlera zapremine 50 l kombinovana mogućnost priključka na struju i na grijanje. Potrebno je ubušiti po 4 tiple f 14 mm za postavlajnje nosača bojlera, nabaviti bojler, 4 tiple, 4 vijka i dva nosača |  |  |  |
| 12.5. | PRIKLJUČAK BOJLERA NA MREŽU ELEKTRIČNE ENERGIJE Priključak bojlera na električnu mrežu, podrazumijeva da se okačen bojler na zid toaleta, poveže na gradsku električnu mrežu, odnosno na struju. Usluge se odnose na povezivanje kabla sa razvodne kutije u blizini toaleta do indikatora koji treba da bude na ulazu u toalet u koje se nalazi bojler, na propisanoj visini i od indikatora povezivanje na bojler. Aktivnosti podrazumijevaju bušenje potrebnih zidova, štemanje za kutije indikatora i kablove, te povezivanje novih kablova na bojler, otvoriti pokopac, pravilno spojiti prema elektičnoj šemi fazu i nulu, te izvršiti zaštitu uzemljenjem. Pored ovih aktivnosti neophodno je nabaviti 6 m trožilnog kabla 3x2,5 mm, spojnice, izolir traku i redne stezaljke kao i indikatore za kutijama (3 komada) , koje treba ugraditi u zid. |  |  |  |
|  | LOT 15 Pripremni radovi i postavljanje ograde za edukativno igralište u OŠ Aleksa Šantić |  |  |  |
| 15.1. | Pripremni, zemljišni i betonski radovi - veličina igrališta je 45 m2 - kopanje terena, ravnanje igrališta, pripremni radovi za postavljanje ograde. U cijenu su uračunate usluge radne snage, mašina, potrebnog materijala. Iskop zemljišta u tlu IV kategorije dubine 30 cm, širine 25 sa odvozom viška zemljišta za betoniranje ograde. Temelj se betonira dijelom u zemlji, dijelom u oplati sa armiranjem armaturnom mrežom Q283 (2 komada) isječenom na dimenzije temelja, Beton MB30. Potrebna količina betona cca 7 m3. Skidanje površinskog sloja, sa odvoskom viška te nabijanje tla do potrebne zbijenosti kao priprema za tučanik 12 - 14 mm koji se ugrađuje kao podloga za edukativno igraliste. Nabavka i nabijanje 9 m3 tučanika 12-14 mm promjera. |  |  |  |
|  | LOT 19 Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn Sarajevo |  |  |  |
| 19.1. | Nabavka i ugradnja vremenskih ventila na pritisak za pisoar (9 komada) |  |  |  |
| 19.2. | Nabavka I ugradnja BAT JED umivaonik 3 cijevi crom harmony h 10 UNITAS - predviđeno za toplu i hladnu vodu (7 komada) |  |  |  |
| 19.3. | Nabavka i ugradnja protočnog bojlera 5l – podpultni (3 komada) |  |  |  |
|  | LOT 20 Uređenje dvorišta u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn Sarajevo |  |  |  |
| 20.1. | Nabavka i postavljanje 2 armaturne mreže varenjem na postojeće metalne stubove. Dimenzije mreže 6 x 2,2 m. |  |  |  |
| 20.1. | Nabavka materijala i ugrdanja staze u dvorištu škole od 30 m2 sa betonskim opločnicima Raster 60x40x10cm |  |  |  |
|  | LOT 21 Nabavka i ugradnja led panela i iskop zemljišta za edukativnu stazu u OŠ Tina Ujevića u Vitini, Ljubuški |  |  |  |
| 21.1. | Nabavka i ugradnja LED panela 600x600mm, 34W,3400lm, 100lm/W, boja svjetlosti 4000 K (15 komada) |  |  |  |
| 21.2. | Iskop malim bagerom površinu zemljišta za biljno-edukativnu stazu 20 m2 |  |  |  |
|  | LOT 22 Izrada vanjske učionice i botaničkog vrta ukupnih dimenzija 10x12 metara u u dvorištu u Prvoj osnovnoj školi Široki Brijeg |  |  |  |
| 22.1. | PRIPREMNI RADOVI - Čišćenje obuhvata od niskog raslinja i gustog grmlja te smeća, te uklanjanje površinskog sloja materijala u debljini do 20cm. Stavka uključuje odvoz i zbrinjavanje materijala. (120 m2) |  |  |  |
| 22.2. | PRIPREMNI RADOVI- Fino planiranje potrebnih površina sa točnošću ± 2 cm , uključivo sabijanje valjkom velike ili srednje težine. Priprema terena za završne slojeve prema projektu - vanjska učionica zajedno s botaničkim vrtom. (120 m2) |  |  |  |
| 22.3. | ZEMLJANI RADOVI - Dobava materijala i nasipavanje zdrave zemlje 6 m3 nakon završetka gradnje na površinama gdje su planirane hortikulturne površine (plastenik i vrtna gredica). Debljina sloja ovisi o potrebi određenih dijelova.(30 m2) |  |  |  |
| 22.4. | BETONSKI RADOVI- Nabava i kompletna ugradnja betonskih rubnjaka . Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju betonskog rubnjaka u ukupnoj dužini od 44 m (za obrubljivanje vanjske učionice i botaničkog vrta ) 8/20/100 cm u unutrašnjosti parka na prethodno izvedenu podlogu od svježeg betona C16/20 (MB 20). Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C35/45 -v/c faktor ispod 0.45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje. Stavka uključuje dobavu i ugradnju rubnjaka i izvedbu betonske posteljice (8-10 cm) ispod rubnjaka, fugiranje spojnica i sve prijenose. U stavku uračunati doradu strojnog i ručnog iskopa materijala za ugradnju rubnjaka po isprojektiranoj visini ukoliko je to potrebno. (44 m) |  |  |  |
| 22.5. | PARTERNI RADOVI- Nabava, doprema i ugradnja pješčanih površina u vidu nasipa oblutaka sitnijeg promjera i geotekstila. Nasip se postavlja u debljini od 15 cm na prethodno zbijenu podlogu. U stavku uračunato postavljanje geotekstila ispod završne obloge pijeska. Pješčanim površinama se popunjavaju međuprostori između gredice i plastenika, prostor vanjskog rada. (86 m2) |  |  |  |
| 22.6. | PARTERNI RADOVI -Dobava svih materijala i izvedba povrtne gredice u sklopu obuhvata (4x3m). Stavka obuhvaća sve potrebne radnje i sve transporte materijala za kompletnu izvedbu (zbijena i izravnata podloga, izvedba uzdignutog 'korita' od betonskih blokova sa svim potrebnim radovima zidanja). Predviđena gredica visine dva betonska bloka. Nasip zdrave zemlje obračunat u zemljanim zadovima. |  |  |  |
| 22.7. | OPREMANJE - Nabava i ugradnja plastenika (1 komad) dimenzija 6 x 3 m, plastenik na čeličnoj konstrukciji sa oblogom od debelog polikarbonata (4mm). U stavku su uključeni nabava, doprema i montaža plastenika na lokaciji. Nasip zdrave zemlje je predviđen u zemljanim radovima. |  |  |  |
| 22.8. | Pokretna školska ploča na stalku (1 komad) |  |  |  |
|  | LOT 23 Iskop zemlje bagerom, dovoz nove zemlje i planiranje te zemlje za OŠ Blagaj |  |  |  |
| 23.1. | Zemljani radovi, iskopi bagerom površine oko 100 m2 i dubine do 30 cm i planiranje nove dovezene zemlje |  |  |  |
| 23.2. | dovoz zemlje za nasipanje (30 m3) |  |  |  |
|  | LOT 24 Nabavka materijala od drveta |  |  |  |
| 24.1. | Gotove drvene kućice sa postoljem za ptice (veličine 40 x 40 cm ) (4 komada) |  |  |  |
| 24.2. | Iverica za police, bukva, 60 x 30 (2 komada) |  |  |  |
| 24.3. | Kolac za sadnice stabala (6 komada) |  |  |  |
| 24.4. | Šperploča vodootp. Topola 2500x1250x18 (1 komad) |  |  |  |
| 24.5. | Šperploča 1525x1525x4 mm BREZA (3 komada) |  |  |  |
| 24.6. | Šperploča 1525x1525x8 mm BREZA (2 komada) |  |  |  |
| 24.7. | Ploča lijepljena J/S – B drvo , jelova (II KLASA) 18x500x1000 mm (2 komada) |  |  |  |
| 24.8. | Tipla drvena fi 8 (400-1100 mm) (10 komada) |  |  |  |
| 24.9. | Tipla drvena fi 12 (400-1100 mm) (10 komada) |  |  |  |
| 24.10. | Tipla drvena fi 16 (400-1100 mm) (10 komada) |  |  |  |
| 24.11. | Lajsna , meko drvo, 20x10x3000 mm (10 komada) |  |  |  |
| 24.12. | Lajsna, meko drvo, 20x20x2000 mm (10 komada) |  |  |  |
| 24.13. | Lajsna, meko drvo, 25x8x2500 mm (20 komada) |  |  |  |
| 24.14. | Kućica za ptice 23 x 11 cm (5 komada) |  |  |  |
| 24.15. | Hotel za insekte 13 x 26 cm (5 komada) |  |  |  |
|  | LOT 25 Nabavka opreme i materijala za rekreaciju |  |  |  |
| 25.1. | Slackline 12,5mx3.5 cm (1 komad) |  |  |  |
| 25.2. | Igračka centar za reciklažu od drveta (1 set) |  |  |  |
| 25.3. | Umjetna trava -tepih za vanjsku upotrebu (40 m2) |  |  |  |
|  | LOT 26 Nabavka materijala od betona |  |  |  |
| 26.1. | žardinjere od betona, 100 x 32, visina 36 cm, težina 93 kg (6 komada) |  |  |  |
| 26.2. | žardinjere-betonske dužina 120cmx širina 80cmx dubina 60 cm (2 komada) |  |  |  |
| 26.3. | Žardinjera betonska (V 0.6 x Š 0.40 x D 1m) (9 komada) |  |  |  |
| 26.4. | Betonski vrtni stol fi 150 cm (1 komad) |  |  |  |
| 26.5. | Betonski sto promjera 2 m, visine 0,9 m (1 komad) |  |  |  |