# ANNEX 2:	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I TEHNIČKA PONUDA

# Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 II 01/2024

Kolone  1-2 popunjava ugovarač

Kolone  3-4 popunjava ponuđač

Kolonu 5 popunjava evaluator ponude

Ponuđači treba da popune formular koji se nalazi na narednim stranicama.

Uputstvo za popounjavanje:

- kolonu 2 popunjava ugovarač. Ona pokazuje potrebnu specifikaciju. Ponuđaču se zabranjuje da mijenja podatke iz ove kolone.

- Kolonu 3 popunjava ponuđač koji mora detaljno opisati ono što nudi (vrsta materijala i roba te raspoloživa količina, garantni rok gdje je relevantno).

- Kolona 4 omogućava ponuđaču da doda svoje komentare na ponuđenu nabavku (moguće vrijeme isporuke materijala i roba, zamjenske vrste materijala i roba, itd).

Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima da na lak način vrše usporedbu između tražene specifikacije i ponuđene specifikacije.

Prilikom slanja  ponude uključiti i ovu stranicu koja će predstavljati naslovnu stranu tehničke ponude.

| 1. Redni broj | 2. Tražena specifikacija | 3. Ponuđena specifikacija | 4. Napomene, komentari, reference na dokumentaciju | 5. Bilješke evaluatora ponude |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 1 Nabavka tehnike unutar škole |  |  |  |
| 1.1. | Laptop/računar |  |  |  |
| 1.1.1. | Laptop HP 255 G10 7N0C5ES, ekran 15.6" FullHD IPS 250nits AntiGlare, procesor AMD Ryzen 3 7330U (2.3-4.3 GHz Turbo 4 cores/8 threads, 8MB L3 Cache), RAM 8GB DDR4 3200MHz, pohrana 512GB PCIe NVMe SSD, grafika AMD Radeon Graphics, Sigurnost TPM 2.0, 2x USB3.2 SuperSpeed Type-A 5Gbps, 1x USB3.2 SuperSpeed Type-C 5Gbps, 1x HDMI 1.4b, operativni sistem FreeDOS, težina 1,52kg, boja Srebrna. (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 1.1.2. | Tablet Samsung Android 12, ekran 11", rezolucija 1920 x 1200, AMOLED, octa core, RAM 4 GB, interna memorija 64 GB, prednja kamera 5 MP, zadnja kamera 8 MP, baterija (mAh) 7040 mAh, WiFi, 4G(LTE) micro SD, mikrofon, zvučnici Stereo, Bluetooth, izlaz za slušalice. (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 1.1.3. | ASUS LAPTOP 14 X409FA-BV311 (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 1.1.4. | HP 255 G8 R5-5500U/8GB/SSD 256 (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 1.1.5. | HP 255 G8 laptop 7J034AAW/12GB (2 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 1.2. | Projektor |  |  |  |
| 1.2.1. | Projektor Acer X1126AH, DLP, 800×600, 4000 ANSI, 20.000:1, 220 W, Trajnost lampe Normal 6.000 h, Eco 10.000 h, 1×3 W, Buka pri radu 32 dB, HDMIx1,D-sub x1,USB x1,RCA,Audio in/out, D-sub out (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 1.2.2. | Projektor Epson CO-FH01 (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 1.2.3. | acer projektor P1157iSVGA, model MR.JUQ11.001 (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 1.3. | Ostala oprema |  |  |  |
| 1.3.1. | platno ručno 200x200 (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 1.3.2. | rollo platno za projektor 200x200 (4 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 1.3.3. | nosač Reflecta (1 komad+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 1.3.4. | 1 kom HDMI kabel duljine 10 metara (1 komad+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 1.3.5. | 1 kom 3x1.5mm kabel duljine 10 metara (1 komad+vrijeme isporuke) |  |  |  |
|  | LOT 2 - Nabavka vodomaterijala |  |  |  |
| 2.1. | Slavine |  |  |  |
| 2.1.1. | zidna slavina potisna (vremenska) s dugom cijevi,TE 53 (125 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.1.2. | Slavina potisna (vremenska) usadna u umivaonik, Bosamic PB 226 (57 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.1.3. | Slavina dvopolna iz umivaonika (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.1.4. | Slavina dvopolna iz zida (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.1.5. | Slavina dvopolna sudoper 3 izlaza (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.1.6. | Slavina dvopolna iz zida 1 izlaz (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.1.7. | CREAVIT POTISNA SLAVINA ZA UMIVAONIK TA1060 (13 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.1.8. | CREAVIT POTISNA SLAVINA ZIDNA TA1050 (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.1.9. | UNITAS SIMPATY BATERIJA ZA KUHINJU ZIDNA 012812 (2 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.1.10. | Slavina za sudoper dvopolna (2 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.1.11. | Slavina zidna vremenska kratka cijev, Remer TE225 (10 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.1.12. | Tuš baterije sa česmom (8 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.2. | Vodokotlić |  |  |  |
| 2.2.1. | Vodokotlić obični visokomontažni (16 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.2.2. | štedni vodokotlić sa dvije tipke (Npr. Liv vodokotlić ili Laguna duo) (39 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.2.3. | VODOKOTLIĆ GEBERIT AP116 BIJELO 136.430.11.1 (12 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.3. | Umivaonik |  |  |  |
| 2.3.1. | Umivaonik nadgradni (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.4. | Ostali vodomaterijal |  |  |  |
| 2.4.1. | Sifoni za vodu plastični (6 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.4.2. | Petostepena pumpa za vodu (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.4.3. | Regulacioni ventil pritiska (1 komad+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.4.4. | WC Školjka Ideal Standard (4 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 2.4.5. | Slavina-baterija za pisoar (2 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
|  | LOT 3 - Nabavka elektromaterijala |  |  |  |
| 3.1. | Ramovi za LED panele |  |  |  |
| 3.1.1. | Okvir za LED Panel 60x60cm aluminijski (52 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.1.2. | MAS 990379 OKVIR AL. ZA PANEL 600×600 N/Ž $ (50 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2. | LED panel |  |  |  |
| 3.2.1. | led rasvjeta ," BRYTRON, PANELLED SC ", 500W, 520Lm, IP40, 220-24 VAC50/60Hz, LIFETIME 2000 hrc, 60x60cm Nadgradni paneli 60cm x 60 cm (103 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2.2. | LED Panel 18W, kockasti nadgradni, 4200K Dimenzije: 22,22x22,22 cm (77 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2.3. | LED Panel 6W, kockasti nadgradni, 6500K Dimnezije: 11,61x11,61 cm (29 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2.4. | LED Panel 24W, kockasti nadgradni, 6500K Dimnezije: 29,79x29,79 cm (3 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2.5. | "PHI46453700 DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225 LED DOWNLIGHT NADGRADNI 4000K 2000lm IP20 DIM 22,5X22,5 CM" (7 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2.6. | "PHI32904100 DN065C G3 LDNR LED 10/840 10.5W D175 RD LED DOWNLIGHT NADGRADNI 11W 4000K 1000lm IP20 DIM 17,5X17,5 CM" (45 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2.7. | LED Panel ugradni četvrtasti 30W Bijeli 60x60 cm,4500K (52 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2.8. | PHI 79180399 RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 38W/34W 3400lm LED PANEL 600×600 UGRADNI UGR ˂21 (50 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2.9. | LED Panel light, okrugli, 1800LM, 18W promjer panela je 22.5 cm, nadgradni, 4000 K (41 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2.10. | LED Panel light, okrugli, 2100LM, 24W, promjer panela 30 cm, nadgradni, 6000 K (40 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2.11. | Nadgradbeni LED panel 20x20cm (12W), 4500 K (46 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2.12. | Nadgradbeni LED panel 60x60cm (34W), 6000 K (36 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2.13. | Nadgradni panel LED dimenzija 120x30cm, 5200 Lm, 40W, s prekidačem za temperaturu svjetlosti 3000-4000-6000K, ako nije dostupno onda samo 4000 K (26 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.2.14. | led panel light, okrugli 24W, promjer 30cm, nadgradni, 4000K (127 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.3. | LED cijevi |  |  |  |
| 3.3.1. | LED cijevi 60 cm, snaga 8W, 4000 K (500 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.3.2. | LED cijevi 120 cm, snaga 18W, 4500 K (448 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.3.3. | LED cijevi 60 cm, snaga 18 W,4500 K (399 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.3.4. | LED cijevi 120 cm, snaga 36W, 4500 K (300 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.3.5. | LED cijevi 120 cm, snaga 16 W,4500K (100 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.3.6. | LED cijevi 60 cm, snage 8 W, 4500 K (350 komada+garantni rok+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.4. | LED sijalice |  |  |  |
| 3.4.1. | Starteri za sijalice (100 komada+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.4.2. | led sijalice sa senzorom na pokret (radar senzor) 12 W (12 komada+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.4.3. | led sijalice 12W (16 komada+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.4.4. | led sijalica 18W (20 komada+vrijeme isporuke) |  |  |  |
| 3.5. | ostali el. materijal |  |  |  |
| 3.5.1. | Redna sponka koja se pomjera 1,5-6 mm, ako nema s pomjeranjem moze 1,5 mm (10 komada+vrijeme isporuke) |  |  |  |