## NABAVKE ZA SKOLE
FINANSIJSKA PONUDA ZA LOT 3 Nabavka elektromaterijala
| Nabavka | jed mjere | jedinična cijena s PDVom KM | OŠ Čapljina Čapljina | OŠ Čerin Čerin, Čitluk | OŠ Drežnica Donja Drežnica, Mostar | Druga gimnazija Mostar | Gimnazija Mostar | OŠ Kardinala Stepinca Neum | Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar | OŠ Vrapčići Mostar | Srednja škola Antuna Branka Šimića Grude | Druga osnovna škola Široki Brijeg | OŠ lvane Brlić-Mažuranić, Humac, Ljubuški | Srednja strukovna škola Posušje | OŠ Ruđera Boškovića Grude | OŠ Vranić Posušje | ukupno komada | ukupna cijena s PDVom | napomena
3 | Elektro materijal
3.1. | Ramovi za LED panele
3.1.1. | Okvir za LED Panel 60x60cm aluminijski | komad | [7 empty] | 52 | [7 empty] | 52 | 0
3.2. | LED panel
3.2.1. | led rasvjeta 50W, 5200Lm, IP40, 220-24 VAC50/60Hz, LIFETIME 2000 hrc, 60x60cm Nadgradni paneli 60cm x 60 cm | komad |  | 103 | [13 empty] | 103 | 0
3.2.2. | LED Panel 18W, kockasti nadgradni, 4200K Dimenzije: 22,22x22,22 cm | komad |  |  | 77 | [12 empty] | 77 | 0
3.2.3. | LED Panel 6W, kockasti nadgradni, 6500K Dimnezije: 11,61x11,61 cm | komad |  |  | 29 | [12 empty] | 29 | 0
3.2.4. | LED Panel 24W, kockasti nadgradni, 6500K Dimnezije: 29,79x29,79 cm | komad |  |  | 3 | [12 empty] | 3 | 0
3.2.5. | G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225 LED DOWNLIGHT NADGRADNI 4000K 2000lm IP20, DIM 22,5X22,5 CM | komad | [6 empty] | 7 | [8 empty] | 7 | 0
3.2.6. | G3 LDNR LED 10/840 10.5W D175 RD LED DOWNLIGHT NADGRADNI 11W 4000K 1000lm IP20, DIM 17,5X17,5 CM | komad | [6 empty] | 45 | [8 empty] | 45 | 0
3.2.7. | LED Panel nadgradni četvrtasti 30W Bijeli 60x60 cm,4500K | komad | [7 empty] | 52 | [7 empty] | 52 | 0
3.2.8. | 79180399 RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 38W/34W 3400lm LED PANEL 600×600 UGRADNI UGR ˂21 | komad | [9 empty] | 58 | [5 empty] | 58 | 0
3.2.9. | LED Panel light, okrugli, 1800LM, 18W promjer panela je 22.5 cm, nadgradni, 4000 K | komad | [12 empty] | 41 |  |  | 41 | 0
3.2.10. | LED Panel light, okrugli, 2100LM, 24W, promjer panela 30 cm, nadgradni, 6000 K | komad | [12 empty] | 40 |  |  | 40 | 0
3.2.11. | Nadgradbeni LED panel 20x20cm (12W), 4500 K | komad | [13 empty] | 46 |  | 46 | 0
3.2.12. | Nadgradbeni LED panel 60x60cm (34W), 6000 K | komad | [13 empty] | 36 |  | 36 | 0
3.2.13. | Nadgradni panel LED dimenzija 120x30cm, 5200 Lm, 40W, s prekidačem za temperaturu svjetlosti 3000-4000-6000K, ako nije dostupno onda samo 4000 K | komad | [11 empty] | 26 |  |  |  | 26 | 0
3.2.14. | led panel light, okrugli 24W, promjer 30cm, nadgradni, 4000K | komad | [14 empty] | 127 | 127 | 0
3.3. | LED cijevi
3.3.1. | LED cijevi 60 cm, snaga 8W, 4000 K | komad |  |  |  | 500 | [11 empty] | 500 | 0
3.3.2. | LED cijevi 120 cm, snaga 18W, 4500 K | komad |  |  |  |  | 320 | 128 | [9 empty] | 448 | 0
3.3.3. | LED cijevi 60 cm, snaga 18 W,4500 K | komad |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 299 |  |  |  |  | 399 | 0
3.3.4. | LED cijevi 120 cm, snaga 36W, 4500 K | komad | [10 empty] | 300 |  |  |  |  | 300 | 0
3.3.5. | LED cijevi 120 cm, snaga 16 W,4500K | komad | [8 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 0
3.3.6. | LED cijevi 60 cm, snage 8 W, 4500 K | komad | [8 empty] | 350 | [6 empty] | 350 | 0
3.4. | LED sijalice
3.4.1. | Starteri za sijalice | komad | [8 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 0
3.4.2. | led sijalice sa senzorom na pokret (radar senzor) 12 W | komad | [14 empty] | 12 | 12 | 0
3.4.3. | led sijalice 12W | komad | [14 empty] | 16 | 16 | 0
3.4.4. | led sijalica 18W | komad | [14 empty] | 20 | 20 | 0
3.5. | ostali el. materijal
3.5.1. | Redna sponka koja se pomjera 1,5-6 mm, ako nema s pomjeranjem moze 1,5 mm | komad | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 0
[17 empty] | UKUPNO |  | 0
POPUST
[13 empty] | VRSTA DOSTAVE |  |  |  | UKUPNA CIJENA S POPUSTOM
[13 empty] | VLASTITI PREVOZ | broj km | cijena po km | ukupno prevoz u KM
0
ILI
[13 empty] | BRZA POŠTA | broj dostava | cijena po dostavi | ukupno za dostavu u KM
0
[17 empty] | UKUPNA CIJENA PONUDE S PREVOZOM |  | T45+Q47 ILI T45+Q50
UKUPNA CIJENA PONUDE IZRAŽENA SLOVIMA
ŽIRO RAČUN ZA UPLATU
* Unijeti dodatne redove ukoliko je potrebno, kao i formulu u kolinu 'Ukupna cijena' i kod vrste prevoza

## Sheet3 (hidden)
# | Kategorija | Max bodova
1 | Iskustvo škole u implementiranju vlastitih projekata
2 | Iskustvo škole u implementiranju projekata domaćih ili stranih nevladinih organizacija
3 | Iskustvo škole u vođenju eko sekcije
4 | Uključenost prestavnika/ca lokalne zajednice (lokalna vlast, privrednici, OCD, mediji) u aktivnosti škole
5 | Uključenost roditelja/ki u aktivnosti škole
6 | Spremnost škole i osoblja da investiraju vrijeme i znanje u aktivnosti Eko škole/motivacija škole